На крышах административного здания и корпуса №1 при таянии снега вода проникает в водосточную систему и замерзает там снова при похолодании. В связи с этим в трубах образуются наледи, которые способны быстро нарастать и формировать ледяные пробки. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо смонтировать систему водосточных воронок и труб.